## PI - LEV CTT
Local | Quantidade de meses de utilização | Dias da semana em uso | Horas de uso diário | Horas de uso na ponta | Tipo de Luminária (sobrepor,plafon, pendente embutir) | Quantidade Luminária | Modelo Lâmpada | Potência | Quantidade lâmpada | Tipo de acionamento (sensor, interruptor ou disjuntor) | Tipo de reator | Perdas reator | Quantidade reator | Obs
COORDENAÇÃO ADM FIN. | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor |  |  |  |  | Interruptor |  |  |  | 12 TUBO LED 18W
SALA 1 | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 2 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 4 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 12 TUBO LED 18W
SALA 2 | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 14 TUBO LED 18W
SALA 3 | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 2 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 4 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 12 TUBO LED 18W
SALA 4 | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 3 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 6 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 10 TUBO LED 18W
DEPÓSITO | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 3 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 6 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 10 TUBO LED 18W
LABORATÓRIO INFORMÁTICA I | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 14 TUBO LED 18W
SALA 5 | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 7 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 14 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 4 TUBO LED 18W
SALA 7 | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 8 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 16 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 20 TUBO LED 18W
SALA 8 | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 28 TUBO LED 18W
SALA 9 | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 9 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 18 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 6 TUBO LED 18W
LABORATÓRIO BIOLOGIA | 10 | 4 | 2.0 | 0.0 | Sobrepor | 12 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 24 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
MONTAGEM E MANUTENÇÃO INFO. | 10 | 4 | 2.0 | 0.0 | Sobrepor | 3 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 6 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
LABORATÓRIO INFORMÁTICA II | 10 | 5 | 4.0 | 0.0 | Sobrepor | 6 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 12 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 10 TUBO LED 18W
SALA 6 | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 5 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 10 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 24 TUBO LED 18W
GRÊMIO ESTUDANTIL | 10 | 5 | 4.0 | 0.0 | Sobrepor |  |  |  |  | Interruptor |  |  |  | 2 TUBO LED 18W
LABORATÓRIO SEMENTES | 10 | 5 | 4.0 | 0.0 | Sobrepor | 8 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 16 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 8 TUBO LED 18W
WC FEMININO | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | PL | 25W | 1 | Interruptor
WC MASC | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor |  |  |  |  | Interruptor |  |  |  | 1 BULBO LED 8W
WC MASC | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 20W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
WC FEMININO | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 20W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
WC PNE MASC | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | PL | 12W | 2 | Interruptor
WC PNE FEM | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | PL | 12W | 2 | Interruptor
LABORATÓRIO DE SOLOS | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 8 | PL | 12W | 8 | Interruptor |  |  |  | 18 TUBO LED 18W
GALPÃO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 10 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 20 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 14 TUBO LED 18W, 8 FORA TUB 40W
SALA DE RAÇÃO | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor |  |  |  |  | Interruptor |  |  |  | 8 TUBO LED 18W
DEPÓSITO REAGENTES | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 4 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 8 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
LABORATÓRIO AGROINDÚSTRIA | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor |  |  |  |  | Interruptor |  |  |  | 8 TUBO LED 18W
DEPÓSITO | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 2 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 4 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
SALA TÉCNICO | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor |  |  |  |  | Interruptor |  |  |  | 4 TUBO LED 18W
EXTERNO | 10 | 7 | 12.0 | 3.0 | Sobrepor | 4 | TUBULAR FLUOR. | 20W | 8 | Interruptor | Eletrônico |  | 3.0
PÁTIO | 10 | 5 | 4.0 | 3.0 | Sobrepor | 4 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 8 | Interruptor | Eletrônico |  | 3.0 | 38 TUBO LED 18W
WC MASC | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor |  |  |  |  | Interruptor |  |  |  | 4 TUBO LED 18W
WC FEMININO | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor |  |  |  |  | Interruptor |  |  |  | 4 TUBO LED 18W
SALA DE PROFESSORES | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 4 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 8 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
BIBLIOTECA SETORIAL | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 5 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 10 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 44 TUBO LED 18W
CORREDOR | 10 | 5 | 4.0 | 0.0 | Sobrepor | 51 | TUBULAR FLUOR. | 20W | 102 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 5 TUBO LED 18W E 2 HIPOWER 30W, 18 LED BULBO 8W
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA | 10 | 3 | 1.0 | 0.0 | Sobrepor |  |  |  |  | Interruptor |  |  |  | 2 TUBO LED 18W
COORDENAÇÃO TÉCNICA ENF. | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 2 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 4 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
COORDENAÇÃO INFORMÁTICA | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor |  |  |  |  | Interruptor |  |  |  | SEM ACESSO. 4 TUBO LED 18W
SALA PROFESSORES AGROPECUÁRIA | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 2 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 4 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
REPROGRAFIA | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
SECRETARIA | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 6 TUBO LED 18W
SALA PROFESSORES AGROPECUÁRIA | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
WC MASC PROF | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 20W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 2 TUBO LED 18W
WC FEM PROF | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 20W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 2 TUBO LED 18W
ALMOXARIFADO | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 4 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 8 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
SALA DIREÇÃO | 10 | 5 | 9.0 | 0.0 | Sobrepor | 2 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 4 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0 | 12 TUBO LED 18W
POSTO MÉDICO | 10 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor |  |  |  |  | Interruptor |  |  |  | 12 TUBO LED 9W, 4 BULBO LED 8W, 12 TUBO LED 18W
AUDITÓRIO EXTERNO | 10 | 5 | 2.0 | 0.0 | Sobrepor | 20 | PL | 20W | 20 | Interruptor
AUDITÓRIO INTERNO 1 | 10 | 5 | 2.0 | 0.0 | Sobrepor | 30 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 60 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
AUDITÓRIO INTERNO 2 | 10 | 5 | 2.0 | 0.0 | Sobrepor | 22 | PL | 20W | 22 | Interruptor
WC MASC AUDITÓRIO | 10 | 5 | 2.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
WC FEM AUDITÓRIO | 10 | 5 | 2.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | TUBULAR FLUOR. | 40W | 2 | Interruptor | Eletrônico |  | 0.0
WC PNE FEM AUDITÓRIO | 10 | 5 | 2.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | PL | 20W | 2 | Interruptor
WC PNE MASC AUDITÓRIO | 10 | 5 | 2.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | PL | 20W | 2 | Interruptor
ESTACIONAMENTO AUDITÓRIO | 10 | 7 | 12.0 | 3.0 | Sobrepor | 9 | PL | 20W | 9 | Interruptor

## PI - LEV EA
Local | Quantidade de meses de utilização | Dias da semana em uso | Horas de uso diário | Horas de uso na ponta | Tipo de Luminária (sobrepor,plafon, pendente embutir) | Quantidade Luminária | Modelo Lâmpada | Potência | Quantidade lâmpada | Tipo de acionamento (sensor, interruptor ou disjuntor) | Tipo de reator | Perdas reator | Quantidade reator | Obs
Externo | 12 | 7 | 11.0 | 3.0 | Sobrepor | 6 | VPM | 80W | 6 | Disjuntor |  |  |  | -
Pátio Central | 12 | 7 | 11.0 | 3.0 | Sobrepor | 4 | LED | - | 4 | Interruptor |  |  |  | 36 TUBO LED 18W, LIGAM INTERCALADOS
WC MASC | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 4 | LED | - | 4 | Interruptor |  |  |  | 4 TUBO LED 18W
WC FEM | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 8 | LED | - | 8 | Interruptor |  |  |  | 4 TUBO LED 18W
COZINHA | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 35 | LED | - | 35 | Interruptor |  |  |  | 8 TUBO LED 18W, 3 BULBO 6W
Externo | 12 | 7 | 11.0 | 3.0 | Sobrepor | 12 | LED | - | 12 | Interruptor |  |  |  | 26 TUBO LED 18W, 3 BULBO LED 6W
SALA 1 | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 12 | LED | - | 12 | Interruptor |  |  |  | 12 TUBO LED 18W
SALA ROBÓTICA | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 12 | LED | - | 12 | Interruptor |  |  |  | 12 TUBO LED 18W
SALA 2 | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 12 | LED | - | 12 | Interruptor |  |  |  | 12 TUBO LED 18W
SALA 3 | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 12 | LED | - | 12 | Interruptor |  |  |  | 12 TUBO LED 18W
SALA 4 | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 12 | LED | - | 12 | Interruptor |  |  |  | 12 TUBO LED 18W
SALA 5 | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 12 | LED | - | 12 | Interruptor |  |  |  | 12 TUBO LED 18W
WC FUNC. MASC. | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | LED | - | 1 | Interruptor |  |  |  | 1 LED BULBO 6W
WC FUNC. FEM. | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 1 | LED | - | 1 | Interruptor |  |  |  | 1 LED BULBO 6W
DIRETORIA | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 4 | LED | - | 4 | Interruptor |  |  |  | 4 TUBO LED 18W
SECRETARIA | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 6 | LED | - | 6 | Interruptor |  |  |  | 6 TUBO LED 18W
ALMOXARIFADO | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 2 | LED | - | 2 | Interruptor |  |  |  | 2 TUBO LED 18W
SALA PROFESSORES | 9 | 5 | 8.0 | 0.0 | Sobrepor | 4 | LED | - | 4 | Interruptor |  |  |  | 4 TUBO LED 18W
DEPÓSITOS | 9 | 1 | 1.0 | 0.0 | Sobrepor | 2 | LED | - | 2 | Interruptor |  |  |  | 2 BULBO LED 6W

## Resumo CPP
Chamadas | Valor disponibilizado | Tipologia | Valor máximo | Clientes | Documentação Cliente
Alagoas | 1400000 | Poder Público (hospitais) | 466666 | HU HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA FEDERAL DE ALAGOAS | Declaração de adimplência emitida e assinada pela Equatorial
Piauí | 400000 | Poder Público (escolas) | 200000 | CTT | Anexo B - deverá estar assinado por ambas as partes com firma reconhecida por semelhança ou assinado digitalmente com o Certificado Digital ICP-Brasil);
CNPJ
|  |  |  | ESCOLA DE APLICAÇÃO | Últimas 12 faturas de energia
Pará | 3200000 | Iluminação Pública | 400000 | IP BRAGANÇA | Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social. No caso de prefeituras, deverá ser apresentado o Termo de Posse do Prefeito, e/ou o Diploma do Prefeito e/ou Ata de Posse (Nomeação) e a lei de criação, que comprove a natureza jurídica de empresa pública, autarquia e/ou ente da Administração Pública Direta ou Indireta nas esferas federal, estadual ou municipal
Maranhão | 847733 | Poder Público (Hospitais) | 674733 | Scocorrão 2 | Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União)
Certificado de regularidade do FGTS
Certidão negativa de débitos trabalhistas.
Observação
Só poderão ser aplicados recursos do PEE a fundo perdido se o projeto estiver classificado nas seguintes tipologias: Serviços Públicos (desde que as ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta), Poder Público e Iluminação Pública. Para projetos enquadrados na modalidade fundo perdido, esses documentos não serão obrigatórios.
Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas Federais, Estaduais ou Municipais, certidões positivas com efeito de negativas que noticiem em seu corpo os débitos que estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa
Documentação ESCO
Contrato social/estatuto
Anexo b
cnpj
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal. (3)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual. (3)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União).
Certificado de regularidade do FGTS – CRF.
Certidão negativa de débitos trabalhistas.
Certificação CMVP-EVO do profissional responsável pelo Plano de Medição e Verificação do projeto proposto;
Apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), referente à elaboração do DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO e do Boleto para pagamento
Ficha de dados preenchida, disponível em links úteis desta CPP,
Comprovação de Contrapartida através de declaração assinada pelo responsável da contraparte de acordo com o estipulado no item 3.3.1’s’, caso houver

## FLUXO
FLUXO
Estado | Projeto | [7 empty] | Documentação
| Cliente | Levantamento | RCB | Orçamentos | Catálogos | Dignóstico | Usos Finais | pvsystem | ANEXO B | Declaração de adimplencia | Faturas de energia | CNPJ | Contrato Social
PI | CTT | ok
PI | Escola de Aplicação | ok
MA | Socorrão 2
PA | IP Bragança | ok